## PLC_to_KSW
datas FROM PLC TO KSW-7B |  |  | SET VALUES and Commands to KSW-7B
KSW7_SET_DW00 | DInt | 0.0 | P97200 BusIn DW00 - 01:WC00 CMD
bWC0_Cmd_24 | Bool | 0.0 | 24: ---
bWC0_Cmd_25 | Bool | 0.1 | 25: ---
bWC0_Cmd_26 | Bool | 0.2 | 26: ---
bWC0_Cmd_27 | Bool | 0.3 | 27: ---
bWC0_Cmd_28 | Bool | 0.4 | 28: ---
bWC0_Cmd_29 | Bool | 0.5 | 29: ---
bWC0_Cmd_30 | Bool | 0.6 | 30: ---
bWC0_Cmd_31 | Bool | 0.7 | 31: ---
bWC0_Cmd_16 | Bool | 1.0 | 16: ---
bWC0_Cmd_17 | Bool | 1.1 | 17: ---
bWC0_Cmd_18 | Bool | 1.2 | 18: ---
bWC0_Cmd_19 | Bool | 1.3 | 19: ---
bWC0_Cmd_20 | Bool | 1.4 | 20: ---
bWC0_Cmd_21 | Bool | 1.5 | 21: ---
bWC0_Cmd_22 | Bool | 1.6 | 22: ---
bWC0_Cmd_23 | Bool | 1.7 | 23: ---
bWC0_Cmd_08 | Bool | 2.0 | 08: ---
bWC0_Cmd_09 | Bool | 2.1 | 09: Charge starten
bWC0_Cmd_10 | Bool | 2.2 | 10: Charge unterbrechen
bWC0_Cmd_11 | Bool | 2.3 | 11: Charge Abbruch
bWC0_Cmd_12 | Bool | 2.4 | 12: Feinstrom
bWC0_Cmd_13 | Bool | 2.5 | 13: System entleeren
bWC0_Cmd_14 | Bool | 2.6 | 14: ---
bWC0_Cmd_15 | Bool | 2.7 | 15: ---
bWC0_Cmd_00 | Bool | 3.0 | 00: ---
bWC0_Cmd_SetZero | Bool | 3.1 | 01: Nullpunkt setzen <0> STARTEN
bWC0_Cmd_StartTare | Bool | 3.2 | 02: Tarierung starten
bWC0_Cmd_ClrCounterB | Bool | 3.3 | 03: Zähler B zurücksetzen
bWC0_Cmd_MaxMaxSensor | Bool | 3.4 | 04: Max Max Sensoreingang
bWC0_Cmd_MaxSensor | Bool | 3.5 | 05: Max Sensoreingang
bWC0_Cmd_MinSensor | Bool | 3.6 | 06: Min Sensoreingang
bWC0_Cmd_MinMinSensor | Bool | 3.7 | 07: Min Min Sensoreingang
KSW7_SET_DW04 | DInt | 4.0 | P97201 BusIn DW04 - 10: Bus 1 ABS / Sollwert
KSW7_SET_DW08 | DInt | 8.0 | P97202 BusIn DW08 - 00: ---
KSW7_SET_DW12 | DInt | 12.0 | P97203 BusIn DW04 - 00: ---
KSW7_SET_DW16 | DInt | 16.0 | P97204 BusIn DW04 - 00: ---
KSW7_SET_DW20 | DInt | 20.0 | P97205 BusIn DW04 - 00: ---
KSW7_SET_DW24 | DInt | 24.0 | P97206 BusIn DW04 - 00: ---
KSW7_SET_DW28 | DInt | 28.0 | P97207 BusIn DW04 - 00: ---

## KSW_to_PLC
datas FROM KSW-7B TO PLC |  |  | RETURN INFORMATIONS TO PLC
KSW7_ACT_DW00 | BusControl1 | 0.0 | P97400 BusOut DW00 - 28: WC00 Steuerbits 1
bWC0_Crtl_24 | Bool | 0.0 | 24: ---
bWC0_Crtl_25 | Bool | 0.1 | 25: ---
bWC0_Crtl_26 | Bool | 0.2 | 26: ---
bWC0_Crtl_27 | Bool | 0.3 | 27: ---
bWC0_Crtl_28 | Bool | 0.4 | 28: ---
bWC0_Crtl_29 | Bool | 0.5 | 29: ---
bWC0_Crtl_30 | Bool | 0.6 | 30: ---
bWC0_Crtl_31 | Bool | 0.7 | 31: ---
bWC0_Crtl_16 | Bool | 1.0 | 16: ---
bWC0_Crtl_17 | Bool | 1.1 | 17: ---
bWC0_Crtl_18 | Bool | 1.2 | 18: ---
bWC0_Crtl_19 | Bool | 1.3 | 19: ---
bWC0_Crtl_20 | Bool | 1.4 | 20: ---
bWC0_Crtl_21 | Bool | 1.5 | 21: ---
bWC0_Crtl_22 | Bool | 1.6 | 22: ---
bWC0_Crtl_23 | Bool | 1.7 | 23: ---
bWC0_Crtl_MaxStatus | Bool | 2.0 | 08: Max Meldung
bWC0_Crtl_MaxMaxStatus | Bool | 2.1 | 09: Max Max Meldung
bWC0_Crtl_BatchWeightFault | Bool | 2.2 | 10: Mengenfehler
bWC0_Crtl_11 | Bool | 2.3 | 11: ---
bWC0_Crtl_12 | Bool | 2.4 | 12: ---
bWC0_Crtl_13 | Bool | 2.5 | 13: ---
bWC0_Crtl_14 | Bool | 2.6 | 14: ---
bWC0_Crtl_15 | Bool | 2.7 | 15: ---
bWC0_Crtl_00 | Bool | 3.0 | 00: ---
bWC0_Crtl_StartBatch | Bool | 3.1 | 01: Charge Start
bWC0_Crtl_CoarseStream | Bool | 3.2 | 02: Charge Grobstrom
bWC0_Crtl_FineStream | Bool | 3.3 | 03: Charge Feinstrom
bWC0_Crtl_FillingOn | Bool | 3.4 | 04: Füllen ein
bWC0_Crtl_Empty | Bool | 3.5 | 05: Leer
bWC0_Crtl_MinMinStatus | Bool | 3.6 | 06: Min Min Meldung
bWC0_Crtl_MinStatus | Bool | 3.7 | 07: Min Meldung
KSW7_ACT_DW04 | DInt | 4.0 | P97401 BusOut DW04 - 10: WC00 Abs
KSW7_ACT_DW08 | DInt | 8.0 | P97402 BusOut DW08 - 55: WC00 Istcharge
KSW7_ACT_DW12 | DInt | 12.0 | P97403 BusOut DW12 - 37: WC00 Dosiersollwert
KSW7_ACT_DW16 | DInt | 16.0 | P97404 BusOut DW16 - 46: WC00 Chargenschritt
KSW7_ACT_DW20 | DInt | 20.0 | P97405 BusOut DW20 - 00: ---
KSW7_ACT_DW24 | DInt | 24.0 | P97406 BusOut DW24 - 00: ---
KSW7_ACT_DW28 | DInt | 28.0 | P97407 BusOut DW28 - 00: ---
KSW7_ACT_DW32 | DInt | 32.0 | P97408 BusOut DW32 - 00: ---
KSW7_ACT_DW36 | DInt | 36.0 | P97409 BusOut DW36 - 00: ---
KSW7_ACT_DW40 | DInt | 40.0 | P97410 BusOut DW40 - 00: ---
KSW7_ACT_DW44 | DInt | 44.0 | P97411 BusOut DW44 - 00: ---
KSW7_ACT_DW48 | DInt | 48.0 | P97412 BusOut DW48 - 00: ---
KSW7_ACT_DW52 | DInt | 52.0 | P97413 BusOut DW52 - 00: ---
KSW7_ACT_DW56 | DInt | 56.0 | P97414 BusOut DW56 - 00: ---
KSW7_ACT_DW60 | DInt | 60.0 | P97415 BusOut DW60 - 00: ---
Chargenschritt
0: warten auf Start
1: Grobstrom läuft
2: Feinstrom läuft
3: Pause / Charge unterbrochen
4: Abrechnung
5: Nachfuellen
6: Mengenfehler